## Unsoldered Interrupt
Time[s] | SpO2 | HR | Clock | Ratio | Corr | Temp[C] | True HR [via 1 measurement of an automatic digital blood pressure monitor] | Error
24 | 98.94 | 78 | 0:00 | 0.76 | 0.97 | 31.25 | 72 | 6
28 | 99.06 | 65 | 0:00 | 0.81 | 0.97 | 31.19 | 72 | 7
32 | 98.81 | 71 | 0:01 | 0.75 | 0.96 | 31.19 | 72 | 1
36 | 98.96 | 75 | 0:01 | 0.74 | 0.99 | 31.44 | 72 | 3
40 | 99.12 | 83 | 0:01 | 0.76 | 0.97 | 31.37 | 72 | 11
44 | 98.47 | 75 | 0:01 | 0.69 | 0.94 | 31.56 | 72 | 3
48 | 99.18 | 78 | 0:01 | 0.58 | 0.97 | 31.62 | 72 | 6
52 | 96.91 | 75 | 0:01 | 0.55 | 0.95 | 31.69 | 72 | 3
56 | 99.38 | 78 | 0:01 | 0.72 | 0.99 | 31.81 | 72 | 6
60 | 99.31 | 75 | 0:01 | 0.82 | 0.95 | 31.62 | 72 | 3
64 | 98.97 | 78 | 0:01 | 0.73 | 0.95 | 31.75 | 72 | 6
68 | 99.43 | 68 | 0:01 | 0.76 | 0.98 | 31.62 | 72 | 4 | Avg | Max | Min
72 | 99.41 | 71 | 0:01 | 0.78 | 0.97 | 31.75 | 72 | 1 | 98.6354 | 99.43 | 96.91
76 | 98.58 | 71 | 0:01 | 0.79 | 0.98 | 31.56 | 72 | 1 | 77.5556 | 88 | 65
80 | 98.21 | 78 | 0:01 | 0.8 | 0.94 | 31.56 | 72 | 6
84 | 97 | 78 | 0:01 | 0.55 | 0.93 | 31.87 | 72 | 6
88 | 97.98 | 78 | 0:01 | 0.86 | 0.88 | 31.62 | 72 | 6
92 | 99.25 | 83 | 0:02 | 0.82 | 0.97 | 31.44 | 72 | 11
96 | 98.8 | 78 | 0:02 | 0.79 | 0.98 | 31.56 | 72 | 6
100 | 97.98 | 83 | 0:02 | 0.77 | 0.85 | 31.69 | 72 | 11
108 | 98.25 | 78 | 0:02 | 0.76 | 0.84 | 31.44 | 72 | 6
112 | 97.81 | 83 | 0:02 | 0.69 | 0.96 | 31.37 | 72 | 11
116 | 98.5 | 75 | 0:02 | 0.64 | 0.95 | 31.44 | 72 | 3
120 | 98.96 | 88 | 0:02 | 0.8 | 0.82 | 31.25 | 72 | 16
128 | 97.96 | 88 | 0:02 | 0.76 | 0.96 | 31.44 | 72 | 16
132 | 98.67 | 75 | 0:02 | 0.58 | 0.98 | 31.06 | 72 | 3
136 | 99.08 | 83 | 0:02 | 0.92 | 0.99 | 31.19 | 72 | 11
140 | 98.81 | 83 | 0:02 | 0.8 | 0.98 | 31.37 | 72 | 11
HRV (Heart Rate Variability): HRV represents the variation in time between consecutive heartbeats and reflects the balance of the autonomic nervous system; higher HRV generally indicates greater physiological adaptability, while lower HRV often corresponds to a more stable or medically regulated heart rhythm.
Note: This type of variation in calculated HR from PPG signals is normal for me. People on heart medication have lower HRV. Check "Heart Meds Test"

## Sodlered Interrupt - Exended Te
Time[s] | SpO2 | HR | Clock | Ratio | Corr | Temp[C] | True HR [via 1 measurement of an automatic digital blood pressure monitor] | Error
32 | 99.38 | 78 | 0:01 | 0.85 | 0.92 | 26.12 | 75 | 3
36 | 99.79 | 71 | 0:01 | 0.66 | 0.81 | 26.37 | 75 | 4
44 | 99.81 | 71 | 0:01 | 0.59 | 0.86 | 26.12 | 75 | 4
48 | 99.87 | 83 | 0:01 | 0.86 | 0.92 | 26.19 | 75 | 8
52 | 99 | 78 | 0:01 | 0.69 | 0.87 | 26.25 | 75 | 3
60 | 99.83 | 75 | 0:01 | 0.82 | 0.96 | 26.56 | 75 | 0
64 | 97.61 | 78 | 0:01 | 0.57 | 0.91 | 26.12 | 75 | 3
68 | 99.48 | 75 | 0:01 | 0.77 | 0.93 | 26.25 | 75 | 0
72 | 99.14 | 78 | 0:01 | 0.81 | 0.95 | 26.5 | 75 | 3
76 | 99.67 | 78 | 0:01 | 0.77 | 0.95 | 26.37 | 75 | 3
80 | 99.08 | 88 | 0:01 | 0.66 | 0.96 | 26.37 | 75 | 13
84 | 99.29 | 83 | 0:01 | 0.72 | 0.89 | 26.56 | 75 | 8
88 | 99.05 | 83 | 0:01 | 0.84 | 0.93 | 26.5 | 75 | 8
92 | 99.45 | 83 | 0:02 | 0.66 | 0.95 | 26.12 | 75 | 8
96 | 99.11 | 83 | 0:02 | 0.88 | 0.91 | 26.25 | 75 | 8
100 | 99.13 | 83 | 0:02 | 0.81 | 0.92 | 26.31 | 75 | 8
104 | 98.7 | 78 | 0:02 | 0.91 | 0.89 | 26.37 | 75 | 3
112 | 99.16 | 75 | 0:02 | 0.62 | 0.9 | 26.19 | 75 | 0
116 | 98.02 | 75 | 0:02 | 0.63 | 0.96 | 26.44 | 75 | 0
120 | 98.38 | 75 | 0:02 | 0.51 | 0.97 | 26.31 | 75 | 0
124 | 99.4 | 75 | 0:02 | 0.63 | 0.98 | 26.25 | 75 | 0
128 | 99.63 | 75 | 0:02 | 0.8 | 0.97 | 26.19 | 75 | 0
132 | 98.96 | 75 | 0:02 | 0.62 | 0.97 | 26.25 | 75 | 0
140 | 99.47 | 78 | 0:02 | 0.65 | 0.96 | 26.19 | 75 | 3
144 | 99.53 | 83 | 0:02 | 0.79 | 0.97 | 26.44 | 75 | 8
148 | 99.64 | 75 | 0:02 | 0.65 | 0.98 | 26.25 | 75 | 0
152 | 99.66 | 88 | 0:03 | 0.72 | 0.95 | 26.37 | 75 | 13
160 | 99.32 | 83 | 0:03 | 0.81 | 0.94 | 26.69 | 75 | 8
164 | 99.07 | 71 | 0:03 | 0.74 | 0.95 | 26.62 | 75 | 4
168 | 99.69 | 75 | 0:03 | 0.82 | 0.96 | 26.62 | 75 | 0
172 | 99.31 | 78 | 0:03 | 0.83 | 0.9 | 26.31 | 75 | 3
180 | 99.76 | 78 | 0:03 | 0.86 | 0.98 | 26.12 | 75 | 3
184 | 99.59 | 78 | 0:03 | 0.72 | 0.95 | 26.5 | 75 | 3
188 | 99.78 | 71 | 0:03 | 0.82 | 0.98 | 26.25 | 75 | 4
192 | 99.7 | 83 | 0:03 | 0.6 | 0.97 | 26.19 | 75 | 8 | Avg | Min | Max
196 | 98.59 | 83 | 0:03 | 0.65 | 0.93 | 26.12 | 75 | 8 | 78.5217 | 71 | 88
200 | 99.23 | 78 | 0:03 | 0.53 | 0.95 | 26.19 | 75 | 3 | 99.2437 | 97.61 | 99.87
204 | 99.68 | 75 | 0:03 | 0.9 | 0.97 | 26.25 | 75 | 0
208 | 99.46 | 71 | 0:03 | 0.75 | 0.95 | 26.31 | 75 | 4 | 0.93957
212 | 99.06 | 75 | 0:04 | 0.68 | 0.94 | 26.37 | 75 | 0
216 | 99.21 | 78 | 0:04 | 0.68 | 0.96 | 26.19 | 75 | 3
220 | 99.59 | 88 | 0:04 | 0.66 | 0.98 | 26.12 | 75 | 13
224 | 99.4 | 83 | 0:04 | 0.77 | 0.96 | 26.25 | 75 | 8
228 | 98.05 | 78 | 0:04 | 0.54 | 0.95 | 26.12 | 75 | 3
232 | 98.94 | 83 | 0:04 | 0.77 | 0.96 | 26.25 | 75 | 8
240 | 98.54 | 83 | 0:04 | 0.66 | 0.9 | 25.87 | 75 | 8

## Heart Meds Test
Time[s] | SpO2 | HR | Clock | Ratio | Corr | Temp[C]
8 | 99.06 | 71 | 0:00 | 0.74 | 0.99 | 29.31
12 | 99.18 | 71 | 0:00 | 0.79 | 0.99 | 29.62
16 | 99.26 | 75 | 0:00 | 0.81 | 1 | 30.25
20 | 99.12 | 71 | 0:00 | 0.92 | 1 | 30.37
24 | 99.05 | 75 | 0:00 | 0.91 | 1 | 30.81
28 | 99.12 | 75 | 0:00 | 0.91 | 1 | 30.75
32 | 99.15 | 75 | 0:01 | 0.9 | 1 | 30.94
36 | 99 | 75 | 0:01 | 0.93 | 1 | 31.25
40 | 99.1 | 71 | 0:01 | 0.91 | 1 | 31.25 | Avg | Max | Min
44 | 98.92 | 71 | 0:01 | 0.93 | 1 | 31.62 | 73.6842 | 78 | 71
48 | 98.84 | 75 | 0:01 | 0.92 | 1 | 31.44 | 98.8416 | 99.26 | 96.87
52 | 98.86 | 75 | 0:01 | 0.81 | 1 | 31.56
56 | 98.34 | 75 | 0:01 | 0.81 | 0.99 | 31.5
64 | 96.87 | 78 | 0:01 | 0.54 | 0.98 | 31.56
68 | 98.18 | 71 | 0:01 | 0.55 | 0.99 | 31.94
72 | 98.94 | 75 | 0:01 | 0.93 | 1 | 31.62
76 | 99.04 | 71 | 0:01 | 0.99 | 0.99 | 31.62
80 | 98.88 | 75 | 0:01 | 0.86 | 1 | 31.87
84 | 99.08 | 75 | 0:01 | 0.74 | 1 | 31.87
Correlation Factor: The correlation factor measures how closely the RED and IR PPG signals follow the same pulsatile pattern; values close to 1 indicate strong agreement between the two signals and therefore high signal quality for reliable SpO₂ and heart rate estimation.